N = Nieuw item

|  | ONDERWERP | WELKE ACTIE WORDT ONDERNOMEN/ WELKE ACTIE WORDT GEKOZEN |  | AKTIENEMER | DATUM START | DATUM GEREED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sanitaire voorzieningen |  |  |  |  |  |
|  | Reinheid van toiletten | Overleg met schoonmaakbedrijf. Dit is een structurele aanpak. |  | Conciërge | wekelijks |  |
|  | Brandblusmiddelen |  |  |  |  |  |
|  | Alle blusmiddelen zijn voldoende bereikbaar. | Minstens 1 x per maand controle op bereikbaarheid. Bijhouden in logboek. |  | Conciërge | maandelijks |  |
|  | Noodverlichting |  |  |  |  |  |
|  | Noodverlichting moet jaarlijks gecontroleerd/ gekeurd | Bedrijf laten controleren. Bijhouden in logboek. |  | WPS/ directie | jaarlijks |  |
|  | De noodverlichting moet maandelijks gecontroleerd worden | Maandelijks controle en registeren in logboek |  | conciërge | maandelijks |  |
|  | Veiligheid |  |  |  |  |  |
| N | Grote hek aan het schoolplein | Onder schooltijd is deze gesloten, niet op slot |  | conciërge | dagelijks |  |
| N | Schoolplein | Controleren op losse tegels en boomwortels |  | conciërge | maandelijks |  |
| N | BHV-cursus | Verplichte nascholingscursus volgen |  | Alle BHV-ers | Najaar 2014 | Najaar 2014 |
| N | Ontruimingsoefening | Minstens 1 x per jaar uitvoeren en evalueren |  | BHV/ directie | Sept. 2014 | Sept. 2014 |
|  | Les- en werkruimtes |  |  |  |  |  |
|  | Wandcontactdozen, stekkers, verdeeldozen en snoeren dienen onbeschadigd en voldoende afgeschermd te zijn. Er mogen geen losse snoeren op de grond liggen en geen snoeren en kabelhaspels doorgekoppeld (al dan niet geaard). | Kabelhaspels moeten altijd volledig uitgerold worden in verband met brandgevaar. Vervang de beschadigde zaken. Voorkom het doorlussen van elektrische installaties over meerdere verlengdozen. Een grote hoeveelheid van doorverbindingen kan oorzaak zijn van brand. Snoeren moeten dusdanig verwerkt zijn dat er niet over gestruikeld kan worden. Team voorlichten hierover. Regelmatig controleren. |  | Directie/ conciërge | maandelijks |  |
|  | In klaslokaal mogen waterkoker en koffieapparaat niet binnen handbereik van kinderen staan | Houd dergelijke apparaten buiten het bereik van kinderen. Gebruik alleen buiten schooltijd. Team over blijven voorlichten. |  | Directie | jaarlijks |  |

|  | Meubilair en inrichting |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Er mag door de grootte van de groep geen vernauwing ontstaan bij de uitgang van het klaslokaal. | Zorg voor een veilige indeling van het lokaal, zodat de uitgangen goed bereikbaar zijn. Team er over informeren, dat kinderen vrij het lokaal uit kunnen. Leerkracht is hier verantwoordelijk voor |  | Leerkracht per lokaal | Bij ieder herindeling |  |
|  | Agressie, geweld en Seksuele intimidatie | De uitkomst van de INK welzijnsonderzoek zal door de directie aan dit rapport in bijlage 6 worden bijgesloten |  |  |  |  |
|  | Het tegengaan van agressie, geweld en seksuele intimidatie staat hoog in het vaandel. | Ieder schooljaar starten we met bespreken van het pestprotocol. Sinds vorig schooljaar is een nieuwe sova-methode ingevoerd. Ieder twee jaar wordt de INK afgenomen onder kinderen, ouders en leerkrachten. De resultaten hiervan gebruiken we om ons beleid eventueel aan te scherpen. Tevens wordt dit punt meegenomen in functioneringsgesprekken. |  | Directie | Jan. ‘14 | Dec. ‘14 |

|  | Bedrijfshulpverlening |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De brandmeldinstallatie en daaraan gekoppelde elementen moeten jaarlijks gekeurd worden | Dit jaar controle laten uitvoeren op de installatie. Opnemen in logboek. |  | Directie/ WPS | jaarlijks |  |
|  | Jaarlijks moet minimaal één ontruimingsoefening georganiseerd worden | Uitvoeren |  | Directie/ BHV | jaarlijks |  |
|  | Jaarlijks worden de BHV-ers bijgeschoold | Deelnemen aan deze cursus door alle BHV-ers. |  | Alle BHV-ers | jaarlijks |  |