# Inhoud

Inhoud	2

Inleiding	4

Overzicht van belangrijke namen en telefoonnummers	5

De bedrijfshulpverleners en EHBO’ers in school	5

Bestuurscommissie en algemeen directeur	5

Organisatie	5

Opleidingsplan en evaluatie	5

Ontruiming bij een calamiteit	6

Algemene taken van het gehele team	6

Taken van de groepsleerkracht bij ontruiming	6

Taken van de coördinatoren bedrijfshulpverlener	7

Beschikbare apparatuur en middelen	7

Brandmelders:	7

Bandblusser (sproei schuim):	7

Brandhaspels:	7

Brandhoorn:	7

Overige brandbestrijding:	8

EHBO-trommel:	8

Algemene taken van alle BHV-ers (in het bijzonder de coördinator)	8

Scenario’s bij ontruiming	9

Indien iedereen het pand via de afgesproken route kan verlaten	9

Routes Benedenverdieping	9

Routes bovenverdieping	10

Na de ontruiming	10

Meegeven van de kinderen	10

Scholing van het team / BHV-ers	10

P L A T T E G R O N D  benedenverdieping	11

P L A T T E G R O N D  eerste verdieping	12

# Inleiding

In ons schoolgebouw zijn elke dag gemiddeld 150 personen aanwezig. In geval van calamiteiten zal het gebouw met de aanwezige personen adequaat en snel ontruimd moeten worden. De veiligheid van de aanwezige personen gaat boven alles. Kinderen zijn het meest kostbare dat ouders bezitten, de school heeft verantwoordelijkheid van de zorg gedelegeerd gekregen gedurende de schooltijden. Een schoolnoodplan dat een ontruimingsplan bevat moet dan ook serieus worden vormgegeven en waar nodig na jaarlijkse evaluatie worden bijgesteld.

# Overzicht van belangrijke namen en telefoonnummers

Brandweer, ambulance en politie zijn allen bereikbaar via alarmnummer 1-1-2

## De bedrijfshulpverleners en EHBO’ers in school

Onderstaande personeelsleden zijn bevoegd en getraind BHV-er.

De cursus wordt regelmatig herhaald.

- Jeannette Admiraal

- Moniek Maltha

- Tanja op ’t Ende

- Petra vd Weij

- Sjiki vd Bergh

- Amber Lengkeek

- Cindy Coppens

- Inka van Est

- Elly Versluis

- Bibi van Dijk

Indien zij allen afwezig zijn is de directeur coördinator

## Bestuurscommissie en algemeen directeur

Peter Jonkers (algemeen directeur) 010-4260446

# Organisatie

De doelstelling van de BHV-organisatie is:

- De directe nadelige gevolgen voor kinderen, personeel en bezoekers van school bij ongevallen en brand, zo veel mogelijk te beperken.

- Het beperken van de schade aan gebouwen en inventaris.

- Het initiëren van preventieve maatregelen.

De bedrijfshulpverlener moet een “voorpostfunctie” hebben, dat wil zeggen dat zij binnen 3 minuten in actie moeten zijn en na aankomst van de externe hulpdiensten hun kennis, vaardigheden en middelen ter beschikking moeten stellen.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de directeur, deze kan taken delegeren aan de BHV-ers. De Arbo-wet blijft van toepassing bij de taakuitvoering van de BHV-organisatie.

# Opleidingsplan en evaluatie

Het schoolnoodplan en de ontruimingsoefening worden eenmaal per schooljaar in een teamvergadering behandeld en geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

De BHV-ers en de directeur dragen zorg voor een kritische evaluatie van het plan en zullen minimaal eenmaal per schooljaar een onaangekondigde ontruimingsoefening doen.

Bij ons bestuur draagt Marcel van Halm zorg voor de opleiding tot BHV-er. De helft van het team is up to date geschoold volgens een cyclus die nader is afgesproken met Marcel van Halm. Het gehele bestuur gaat een overeenkomst aan met Marcel van Halm.

SBO de Poldervaart zal de BHV-ers in de gelegenheid stellen om kosteloos deze cursus te volgen.

# Ontruiming bij een calamiteit

Er wordt een ontruimingssignaal gegeven. De knoppen bevinden zich op vier plaatsen in de school:

- In de logopedieruimte achter in de kleutergang

- In de keuken tegenover lokaal 3

- In de teamruimte

- In het kantoor van de directie

Opmerking: Tijdens de jaarlijkse oefeningen wordt er met het echte signaal geoefend.

Dit signaal wordt door de BHV-er of de directeur gegeven, er klinkt dan een luid signaal.

Deze persoon belt ook met de hulpdiensten via het nummer 1-1-2

Het alarmnummer dient gebeld te worden met een vaste telefoon, i.t.t. een mobiele telefoon geeft een vaste telefoon direct de juiste bellocatie aan bij de alarmcentrale.

# Algemene taken van het gehele team

Stel u regelmatig op de hoogte van:

- De route van de vluchtwegen

- De plaatsen waar de blusmiddelen zich bevinden

- De plaats waar de EHBO-koffer zich bevindt

- De wijze waarop gealarmeerd moet worden

Preventie

- Een keer per schooljaar wordt er daadwerkelijk geoefend met een ontruiming

- Houd alle gangen en vluchtwegen vrij van obstakels

- Houd alle ruimtes vrij van onnodig afval of goederen

- Leeg geen brandbare spullen (kaarsen) in prullenbakken

- Laat bij vertrek geen elektrische apparatuur ingeschakeld staan (van waterkoker, koffiezetapparaat tot copier en warmhoudplaatje)

- Belast stopcontacten nooit te zwaar door te veel apparatuur aan te sluiten

- Meld defecten aan elektrische en brandblusapparaten direct aan de directie

# Taken van de groepsleerkracht bij ontruiming

- Bij het horen van het signaal neemt u alle kinderen mee naar buiten volgens de afgesproken vluchtroute

- De leerlingen lopen gezamenlijk en rustig met de leerkracht naar buiten

- De leerlingen en leerkrachten nemen geen jas, tas, etc. mee naar buiten!!

- U verzamelt alle kinderen en controleert toilet (en, indien aanwezig, magazijn in de klas) bij het naar buiten gaan

- Elke groep heeft zijn eigen verzamelplaats, kinderen van de RT verzamelen hier ook

- Leerlingen die bij de leesspecialist, logopedie of fysiotherapie zijn worden meegenomen door deze persoon

- De leerkracht neemt het ontruimingsplan en de leerling-lijst mee!!

- Waarschuw onderweg naar buiten andere personen en wijs hen de vluchtwegen

- Sluit, indien hier tijd voor is, ramen, deuren en de computer af en neem anderen belangrijke zaken mee (indien mogelijk!!)

- De deuren van het lokaal en de klapdeuren worden gesloten

- Volg te allen tijde de aanwijzingen van de BHV-er stipt op

# Taken van de coördinatoren bedrijfshulpverlener

Ten tijde van een calamiteit heeft de BHV-coördinator de uitvoerende verantwoordelijkheid. De directie blijft eindverantwoordelijk.

In geval van calamiteit en oefening gelden onderstaande taken.

Uitvoering hiervan heeft steeds voorrang boven normale werkzaamheden!!

- Aan de hand van verkregen informatie zal de BHV-er dienen te bepalen:

  - Welke repressieve maatregelen genomen moeten worden

  - Welke externe hulpverleningsdiensten ingeschakeld moeten worden

  - Waar de BHV in eerste instantie wordt ingezet

  - Of er totaal, dan wel gedeeltelijk, ontruimd moet worden

- De BHV-coördinator coördineert: de alarmering, de inzet van BHV-ers, de interne en externe hulpverlening, de ontruiming, nazorg in samenwerking met het crisisteam/ directie.

- De BHV-coördinator registreert: soort/ omvang/ tijdstip van calamiteit of oefening, de ontvangen of verstrekte informatie, de namen van eventuele slachtoffers, wie waarheen is vervoerd (naam ziekenhuis), treft technische maatregelen voor rampbestrijding, evacuatie en re-evacuatie op aanwijzing van brandweer en/of politie.

# Beschikbare apparatuur en middelen

## Brandmelders:

- In de logopedieruimte achter in de kleutergang, naast het binnenraam

- Kleine keuken op de begane grond, achter het handdoekjesapparaat

- In de teamruimte, schuin boven de lichtknoppen

- In de directiekamer, aan de linkermuur

## Bandblusser (sproei schuim):

- Einde van de kleutergang, vlak voor de deur van het magazijn van het buitenspelmateriaal

- Achter de balie van de receptie, naast het kleine raam

- In de gang, naast lokaal 4

- Korte muur, bij de deur van kantoor 6

- Onder aan de keldertrap achter lokaal 6

- In lokaal 10, achterste muur

- Korte muur, vlak voor lokaal 9

- In de entreehal van de gymzaal

## Brandhaspels:

- Einde van de kleutergang, vlak voor de deur van het magazijn van het buitenspelmateriaal

- In de gang, naast lokaal 4

- Korte muur, bij de deur van kantoor 6

- Korte muur, vlak voor het lokaal 9

- In de entreehal van de gymzaal

## Brandhoorn:

- Naast het wc-blok op de kleutergang

- Entreehal

- Op de gang, boven de klapdeuren naar het trapgat (begane grond)

- Op de gang, bij lokaal 6

- Naast het wc-blok bij lokaal 8 (bovenverdieping)

- Naast het wc-blok tussen lokaal 9 en lokaal 10 (bovenverdieping)

- In de entreehal van de gymzaal

## Overige brandbestrijding:

- Tweemaal blusdeken in lokaal 10

- Tweemaal reset-knop in lokaal 10 (sluit gastoevoer en elektriciteit af)

- Tweemaal reset-knop in lokaal 9 (sluit elektriciteit af)

## EHBO-trommel:

- Achter de balie bij de receptie

- In de gymzaal

Door de gehele school hangen in de gangen noodverlichting en nooddeur-verlichtingsbordjes.

Tevens is er op ieder gang en in ieder klaslokaal/ kantoor een brandmelder aanwezig.

Iedere maand wordt de branddetectie installatie gecontroleerd door Technisch Bureau Verwaal B.V., te Schiedam.

Jaarlijks worden alle brandblusmiddelen op last van de brandweer gecontroleerd. Ieder gecontroleerd brandblusmiddel is voorzien van een sticker met daarop de data van controle.

# Algemene taken van alle BHV-ers (in het bijzonder de coördinator)

- Verleent levensreddende eerste hulp bij ongevallen, zonder zijn/haar eigen leven in gevaar te brengen

- Op sterkte houden van het BHV-team

- Geoefend houden van het BHV-team

- Terstond verwerken van mutaties in het ontruimingsplan

- Periodiek laten testen/ controleren van veiligheidsvoorzieningen en blusmiddelen

- Letten op aanwezigheid en inhoud van de verbandtrommels

- Instrueren van (nieuwe) medewerkers

- Het aanbrengen en op orde houden van de ontruimingsplattegrond

- Letten op het vrijhouden van vluchtwegen en de goede werking van nooddeuren

- Letten op aanwezigheid en bereikbaarheid van blusmiddelen

- BHV-er informeert de coördinator over getroffen maatregelen

- Functioneert als opvang en gids voor teamleden, brandweer, politie en GG&GD

# Scenario’s bij ontruiming

Alle lokalen en kantoren hebben een nummer.

Opmerking vooraf: de kinderen uit de klas worden geen moment uit het oog verloren!

## Indien iedereen het pand via de afgesproken route kan verlaten

### Routes Benedenverdieping

Kantoor 1, 2, 3 en 4

De leesspecialist in kantoor 1 en de logopediste in kantoor 2 nemen de kinderen mee naar buiten. Zij verlaten de school via de voordeur. Indien afgesloten maken zij gebruik van de buitendeur in het buitenspelmaterialen magazijn van de kleuters. De logopediste brengt, als zij op het verzamelpunt is, het kind naar zijn eigen groep. De leesspecialist houdt haar leerling van een andere school bij zich.

De gebruikers van kantoor 3 en kantoor 4 verlaten de school door de voordeur. Indien afgesloten gebruiken zij de buitendeur in het buitenspelmaterialen magazijn van de kleuters.

Lokaal 1

Via de voordeur indien afgesloten via de eigen deur in klaslokaal. De dichtstbijzijnde volgende keuze is de deur in het buitenspelhok. Toiletten controleren bij het naar buiten gaan. Klassenlijst en ontruimingsplan moet mee!

Lokaal 2

Via de voordeur indien afgesloten via eigen deur in klaslokaal. De dichtstbijzijnde volgende keuze is via de deur in lokaal 3.

Toiletten controleren bij het naar buiten gaan. Klassenlijst en ontruimingsplan moet mee!

Lokaal 3

Via de voordeur indien afgesloten via eigen deur in klaslokaal. Wanneer er kinderen in de bieb zijn, worden zij mee naar buiten genomen door aanwezig personeel. Buiten moeten de kinderen naar hun eigen leerkracht gebracht worden. Klassenlijst en ontruimingsplan moet mee!

Speellokaal

Via de voordeur indien afgesloten via de deur in de hoek van het speellokaal. Wanneer er kinderen in het speellokaal zijn, worden zij mee naar buiten genomen door aanwezig personeel. Buiten moeten de kinderen naar hun eigen leerkracht gebracht worden.

Hal

Via de voordeur. De dichtstbijzijnde volgende keuze is via het speellokaal. Wanneer er kinderen in de hal zijn, worden zij mee naar buiten genomen door aanwezig personeel. Buiten moeten de kinderen naar hun eigen leerkracht gebracht worden.

Lokalen 4, 5, 6 en 7 en de kantoren 5, 6, 7, 8 en 9 op de benedenverdieping

Via de voordeur. De dichtstbijzijnde volgende keuze is de deur in de hal naar het grote speelplein. Groepsleerkrachten controleren de toiletten bij het naar buiten gaan. Klassenlijst en ontruimingsplan moet mee!

### Routes bovenverdieping

Lokalen 8, 9, 10, 11, 12 en 13

Via de dichtstbijzijnde trap. Eenmaal beneden kan iedereen via de voordeur naar buiten. De dichtstbijzijnde volgende keuze is de deur in de hal naar het grote speelplein. Groepsleerkrachten controleren de toiletten bij het naar buiten gaan. Klassenlijst en ontruimingsplan moet mee!

# Na de ontruiming

De BHV-coördinator gaat alle leerkrachten langs om te checken of alle leerlingen buiten zijn.

Verder zal de BHV-coördinator het gebouw inspecteren en vervolgens de alarmdiensten de weg wijzen en assisteren. De BHV-coördinator registreert de kinderen die met een ambulance naar het ziekenhuis gaan.

De BHV-coördinator stelt een zogenaamde veegploeg samen om het gebouw nog één keer door te lopen. Kandidaten voor de veegploeg zijn de overige BHV-ers, ambulante begeleiders en directie.

De onderwijsassistenten, een ambulante leerkracht of de directeur zal de klas overnemen van de BHV-coördinator.

# Meegeven van de kinderen

Nadat de school is ontruimd kan na verloop van tijd het sein veilig komen van de politie of brandweer. Vervolgens zullen alle klassen weer naar hun lokaal gaan en de lessen vervolgen.

Indien de ontruiming voor langere tijd is zullen ouders uit de buurt hun kind(eren) komen halen. Op zich is dit goed, maar het is de taak van de groepsleerkracht om goed te administreren welke kinderen er inmiddels zijn vertrokken.

Kinderen die niet door een volwassene worden opgehaald, worden niet op eigen initiatief naar huis gestuurd.

# Scholing van het team/ BHV-ers

De BHV-ers worden iedere twee jaar bijgeschoold in zowel EHBO als brandbeveiliging.

Het gehele team bespreekt jaarlijks het ontruimingsplan door en deze wordt na eventuele op- en/ of aanmerkingen door de BHV-coördinator aangepast en opnieuw verspreidt.

In ieder schooljaar wordt er 1á 2 maal een ontruimingsoefening met de hele school gehouden. Dit is minimaal 1 maal aangekondigd en zo nodig ook minimaal 1 maal

P L A T T E G R O N D  schooljaar versie 2018	benedenverdieping

T = toilet

S =  schoonmaak

M = magazijn

brandmelder

brandblusser

brandslang

EHBO trommel

brandlsang

brandblusser

blusdeken

P L A T T E G R O N D   schooljaar versie 2018	   eerste verdieping

T = toilet

M = Magazijn

# Footnotes

Zie ook plattegronden

Bij oefening wordt de alarmcentrale van tevoren geïnformeerd om vals alarm te voorkomen

Zie ook plattegronden

# Text boxes

Dylan als Piet en Lucas als Sint in de groep van  de Kleine Reuzen

Juni 2010

nummer 9, pag 2

oktober 2009

nummer 2, pag 2

juli 2009

nummer 9

Kan-toor 1

Magazijn

Kantoor 2

Kan- toor

3

Lokaal 1

T

Kantoor 4

M

Lokaal 2

M

Entree

Hal en trap

Kantoor 9

T

T

T

Lokaal 7

T

Hal

Lokaal 4

Speellokaal

Conciërge

Hal

Keu

ken

Teamruimte

Kantoor 5

Lokaal 5

ICT

S

Hal en trap

Lokaal 6

Hal en trap

Gelinckschool

Kantoor

6

Kantoor 7

Kan-toor 8

Gelinckschool

bieb

Bieb

Gelinckschool

Lokaal 3

ict

brand

nooddeur

meldinstalatie

brand

lift

Hal en trap

Lokaal 11

Hal en

trap

Lokaal 12

Lokaal 13

Gelinckschool

Gelinckschool

T

T

T

Lokaal 8

Lokaal 9

M

Lokaal 10

Poldervaart

M