Ontruimingsplan

Pleincollege

Nuenen

Kalenderjaar 2015

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Algemene gegevens

2.1 Leiding bij crisis en calamiteiten.

3. Instructies

3.1 instructie voor ontruiming Sportlaan.

3.2 instructie voor ontruiming Wederikdreef.

3.3 instructie  leerlingen voor ontruiming gebouw Sportlaan

3.4 instructie  leerlingen voor ontruiming gebouw Wederikdreef

4. Voorzorgsmaatregelen

4.1 externe alarmering

4.2 interne alarmering

4.3 blusmiddelen

4.4 vluchtwegen

4.5 instructies

5. Brandpreventie en ontruimingsplan

5.1 algemene instructie

5.2 instructie directie

5.3 Instructie conciërges, BHV-ers zonder klas  en bezitters van het EHBO-
	      diploma zonder klas

6. Bommelding

7. Rampsituatie

8. Brandpreventierichtlijnen en richtlijnen ter voorkoming van ongevallen bij brand.

9. Afspraken

10. Bijlage

1.INLEIDING

-  Scholen hebben, net als bedrijven en winkelcentra, een hoge "bevolkingsdichtheid".

-  De meerderheid van de schoolbevolking bestaat uit jonge kinderen die weinig of geen

kennis van en ervaring met onveilige situaties hebben.

-  Het overbrengen van informatie omtrent veiligheidsvoorlichting aan kinderen vereist een

verantwoorde didactische aanpak.

-  Er moet naar worden gestreefd dat ouders er in geval van een calamiteit van overtuigd zijn

dat hun kind(eren) op school goed begeleid worden.

Opzet en aanpak

De schoolleiding neemt de centrale plaats in bij de aanpak van preventieve voorlichting aan

leerlingen en personeel op school. Immers, het is de schoolleiding die verantwoordelijk is voor de veiligheid van alle personen in en om het schoolgebouw. De schoolleiding moet er dan ook voor zorgen dat iedereen bij een (dreigende) calamiteit handelt volgens een basisscenario.

In dit basisscenario moeten de volgende zaken aan de orde komen:

- voorzorgsmaatregelen.

- brandinstructie en ontruimingsplan.

- bommelding en  rampsituatie.

2. ALGEMENE GEGEVENS

Naam object : 			Pleincollege Nuenen		dependance Wederikdreef

Adres : 			Sportlaan 8			Wederikdreef 2

Gemeente : 	+		Nuenen			Nuenen

Directeur :			K. Somers			K. Somers

Telefoonnummer :		040-2831569			040-7870105

Waarschuwingsadres buiten openingstijd :

Naam : 			K. Somers			K. Somers

Telefoonnummer : 		040-2545967			06-23898603

Aantal leerlingen : 		500				200

Aantal personeelsleden : 	85				15

Aantal personeelsleden 08.00 - 18.00 uur: 70		10

Externen 18.00 - 08.00 uur:					minimaal

Ontruimingsplan aanwezig in/op:

Website PC Nuenen

Administratie Pleincollege Nuenen, sportlaan 8, 5671GR, Nuenen

Docentenkamer dependance wederikdreef 2, 5672BS, Nuenen

Lokatie Sportlaan 8:

Hoofd BHV: M. Lucassen. Indien afwezig:  T. Beks, W. vd. Peet.

BHV-ers: L. Adriaans, T. Beks, M. Bressers, S. Briedé, J. Brouns L. Crutzen, P. van Dongen, J. Donkers, D. Donkers, B. Dronkers, R. Heijltjes, P van Hout, T. Kremers, B. Lemmen, M. Lucassen, M. Martens, S. Merks, H. Nouwen, W. vd. Peet, M. Rasing, R. Saasen, O. Sabajo, L. Sampers, L. Stickelbruck, M vd Stok,  M. Tilleman en S. van Uden.

Lokatie Wederikdreef 2:

Hoofd BHV: S. Merks .Indien afwezig:   Aanwezige concierge

EHBO-ers: T. Beks, M. Lucassen, S. Merks, M. Dijkman en S. Briedé

2.1 Leiding bij crisis en calamiteiten

| Naam K. Somers S. Daamen M. Lucassen | Adres De Schurder 4 5506 BL Veldhoven Kasterenlaan 63 5054 RB Tilburg Spinnerstraat 20 5667 RK Geldrop | Tel. Privé 040-2545967 040-2852891 | Tel. Mobiel 06-23898603 06-22497044 06-46340841 |
| --- | --- | --- | --- |

Het crisisteam wordt samengesteld uit de volgende personen:

- Eindverantwoordelijke schoolleider of diens plaatsvervanger

- Hoofd bedrijfshulpverlening

- Een leerlingbegeleider of een lid van het moderamen

- Preventiemedewerker

- Andere van belang zijnde personen worden aan het crisisteam toegevoegd (afhankelijk van de situatie)

Crisisteam

| Naam K. Somers S. Daamen M. Lucassen G.v.d.Bosch | Adres De Schurder 4 5506 BL Veldhoven Kasterenlaan 63 5054 RB Tilburg Spinnerstraat 20 5667 RK Geldrop Beatrixstraat 31 5671 HE Nuenen | Tel. Privé 040-2545967 040-2852891 040-2838354 | Tel. Mobiel 06-23898603 06-22497044 6-46340841 06-47192553 |
| --- | --- | --- | --- |

Persvoorlichter

Naam: K. Somers Tel. Nr.: 040-2831569 Tel. Privé: 040-2545967 Mobile: 06-23898603 Anders :

Externe organisaties

Vooraf is contact gelegd met externe deskundige organisaties en zijn afspraken gemaakt over inzet, bereikbaarheid, en personen bij crisis / calamiteiten

De preventiemedewerker stelt een overzichtslijst samen van de deskundige organisaties en de gemaakte afspraken en houdt deze up to date.

Externe deskundigen i.o.m. G.v.d. Bosch

| Organisaties GGD Politie Brandweer Bureau Slachtofferhulp KPC Groep Maatschappelijk werk | Naam Ton Gieling Desiree de Greef | Adres/e-mail/www t.gieling@GGDBZO.nl Smalstraat 2 5701 NX Helmond www.kpcgroep.nl/clamiteiten | Tel. nr. 0492-258488 0492-584821 112 112 0900-0101 073-6247233 040-2831675 | Mobile tel. 06-51269357 06-41038920 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.1 Instructie docenten en OOP voor ontruiming gebouw

Sportlaan 8

- Alarm gaat af: 1 x schoolbel

minuut.

- BHVers zonder klas melden zich bij de concierge.

- Docent met klas legt uit, dat we een ontruiming gaan doen. Alle ramen sluiten. Spullen achterlaten.

- Docent doet de lokaaldeur dicht maar niet op slot, en verlaat met de klas, via de kortste route op de vluchtwegaanduiding, zo snel mogelijk maar rustig lopend, het gebouw.

- Instructies van een BHVer moet u altijd opvolgen.

- Controleer of alle leerlingen van uw groep het gebouw verlaten. Docent loopt achter de groep en zorgt er voor, dat de hele groep via dezelfde weg naar buiten gaat.

- Ga met de groep naar de meldplaats: de parkeerplaat achter de LACO.

- Op de parkeerplaats volgt controle: docent meldt de klas af bij het hoofd van de BHV.

- Het hoofd van de BHV geeft aan, wanneer de klas met de docent terug mag naar het lokaal.

3.2 Instructie docenten en oop voor ontruiming                             GEBOUw Wederikdreef 2

- Alarm gaat af:  1 x schoolbel gedurende 1 minuut.

- BHVers zonder klas melden zich bij de personeelskamer.

- Docent met klas legt uit, dat we een ontruiming gaan doen. Alle ramen sluiten. Spullen achterlaten.

- Docent doet de lokaaldeur dicht maar niet op slot, en verlaat met de klas via de kortste route op de vluchtwegaanduiding,  zo snel mogelijk maar rustig lopend, het gebouw.

- Instructies van een BHVer moet u altijd opvolgen.

- Controleer of alle leerlingen van uw groep het gebouw verlaten. Docent loopt achter de groep en zorgt ervoor, dat de hele groep via dezelfde weg naar buiten gaat.

- Ga met de groep naar de meldplaats: buiten de poort eerste rechts ‘het smalle voetpad’ door naar de huizen achter de school.

Als eerste mogelijkheid niet kan dan plan B: buiten de poort links om de school heen, eerste links en bij de huizen wachten.

- Op de meldplaats volgt controle: Meld uw klas af bij het hoofd van de BHV.

- Het hoofd van de BHV geeft aan, wanneer de klas met de docent terug mag naar het lokaal.

3.3 Instructie  leerlingen voor ontruiming gebouw Sportlaan.

1. Alarm gaat af: 1x schoolbel 1 minuut

- De docent legt uit dat er een ontruiming plaats vindt.

Alle ramen sluiten.

Alle spullen achterlaten.

- Samen met je klas en de docent verlaat je school, via de kortste route op de vluchtwegaanduiding.

Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, maar wel rustig blijven lopen en niet gaan rennen.

- Blijf met je klas bij elkaar.

- Ga met je klas naar de meldplaats: parkeerplaats achter de LACO

- Op de parkeerplaats blijf je met je klas bij elkaar staan, niet door elkaar gaan lopen. Je meldt jezelf ook bij de docent dat je aanwezig bent.

- Je mag pas terug de school in als de docent hiervoor toestemming geeft.

3.4 Instructie  leerlingen voor ontruiming gebouw Wederikdreef.

1. Alarm gaat af:  1 x schoolbel gedurende 1 minuut.

2. De docent legt uit dat er een ontruiming plaats vindt.

Alle ramen sluiten.

Alle spullen achterlaten

3. Samen met je klas en de docent verlaat je school, via de kortste route op de

vluchtwegaanduiding.

Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, maar wel rustig blijven lopen en niet gaan

rennen.

4. Blijf met je klas bij elkaar.

5. Ga met de groep naar de meldplaats: buiten de poort eerste rechts

‘het smalle voetpad’ door naar de huizen achter de school.

6. Op de meldplaats blijf je met je klas bij elkaar staan, niet door elkaar gaan lopen. Je

meldt jezelf ook bij de docent dat je aanwezig bent.

7.  Je mag pas terug de school in als de docent hiervoor toestemming

geeft.

4. VOORZORGSMAATREGELEN

4.1 Externe alarmering

Bij het uitbreken van brand moet ongeacht de grootte van de brand en ongeacht het

resultaat van de eigen bluspoging altijd onmiddellijk de brandweer worden gewaarschuwd door de directie of haar plaatsvervanger.

Alarmnummer 112

Politie en brandweer

  - Interne alarmering

De school is voorzien van een intercom (omroepinstallatie) en een geluidssysteem

(zoemer). Er zal via de intercom m.b.v. een (wisselende) code brandalarm worden geslagen en tevens zal de zoemer handmatig een signaal geven.

KODE BRANDMELDING             VIA INTERCOM     		100

SIGNAAL ZOEMER							1 minuut

KODE ONTRUIMING                   VIA INTERCOM			200

SIGNAAL ZOEMER							1 minuut BINNENBLIJVEN RAMEN EN DEUREN SLUITEN 	            	300

SIGNAAL ZOEMER							1 minuut

  - Blusmiddelen

Het gebouw is voorzien van brandslanghaspels, handbrandblussers en blusdekens. Deze worden tenminste éénmaal per jaar op hun deugdelijkheid gecontroleerd door deskundigen.

Alle personeelsleden moeten de bedieningsvoorschriften van deze blusmiddelen kennen

en regelmatig oefenen met kleine blusmiddelen. De blusmiddelen zijn er voor gemaakt om door een leek te worden bediend.

De keuze van het soort blusmiddel is afhankelijk van de soort brandbare stoffen in de

omgeving waar het geplaatst is.

Vaste stoffen kunnen het beste geblust worden met een brandslanghaspel of poederblusser.

Vloeistoffen kunnen het beste met een poederblusser of koolzuursneeuwblusser geblust worden.

Technische installaties kan men het beste met een koolzuursneeuwblusser blussen.

Op elk blusmiddel is een duidelijke gebruiksaanwijzing geschreven.

De locaties van brandslanghaspels, brandblussers en blusdekens staan op de vluchtwegaanduidingen.

WANNEER REDDEN EN BLUSSEN?

Als u een brand ontdekt, zorgt u direct dat dit gemeld wordt bij de directie. Na het alarmsignaal is het allereerst de bedoeling om de leerlingen en het personeel te evacueren.

De veiligheid van leerlingen en docenten komt op de eerste plaats: stenen zijn vervangbaar!

ADVIES

Indien een bedreigd persoon zich in een ruimte bevindt, waar brand kan zijn, doe dan de

deur niet direct open, maar voel met de hand of deze warm is. Als dit het geval is, kunt u

niets meer doen. Laat de deur dicht en begeleid de brandweer zo snel mogelijk

naar de brand. Dit geldt ook als er rook onder de deur uitkomt!

Indien de deur niet bijzonder warm aanvoelt, kunt u het riskeren deze een klein stukje te openen. Ga hierbij laag zitten om een eventuele steekvlam te ontwijken. Als in de ruimte alles nog redelijk zichtbaar is, kunt u de bedreigde persoon uit de ruimte halen. Doe dit niet als er veel rook in de ruimte hangt! Wacht dan op de brandweer.

Het voorgaande geldt ook voor een bluspoging, uiteraard moet u hierbij elk risico

vermijden!

Als u, om een veilige plaats te bereiken, door een ruimte moet waar rook hangt, blijf dan

laag bij de grond.

Blijf bij elkaar en kruip langs de muur.

  - Vluchtwegen

In alle schoollokalen en werkruimten hangt een plattegrond, met alle vluchtwegen.

Een vluchtweg is een route, bestemd om de, in een ruimte in een gebouw aanwezige personen, in geval van brand, de gelegenheid te geven vanuit die ruimte op veilige wijze een veilige plaats te laten bereiken.

Alle gangen en  ramen op de benedenverdieping en trappenhuizen zijn vluchtmogelijkheden. De gangen in het gebouw zijn voorzien van rook- en/of brandwerende deuren. Deze deuren gaan vanzelf dicht als het centrale brandalarm binnen het gebouw afgaat.

In principe dienen ze na de evacuatie te allen tijde dicht te zijn., maar zij moeten nog wel

geopend kunnen worden om te ontvluchten.

  - Instructies

Alle personeelsleden zijn verplicht kennis te nemen van het Ontruimingsplan Pleincollege Nuenen, van de Instructie docenten en onderwijsassistenten voor ontruiming en van de Plattegronden met de vluchtwegen.

Deze instructies zullen jaarlijks worden doorgenomen en aan de praktijk worden getoetst

door oefening.

De leerlingen worden jaarlijks geïnformeerd over het geen er van hen verwacht wordt bij brand en ontruiming.

5. BRANDPREVENTIE ONTRUIMINGSPLAN.

De brandweer heeft de leiding van de brandbestrijding.

5.1 Algemene instructie.

A. Meld brand onmiddellijk:

- bij de directie van de school: de directieleden of het hoofd van de BHV geven het alarmsignaal.

- bij de brandweer per telefoon via alarmnummer 112.

B. Blijf kalm, paniek is erger dan brand. Je houding is bepalend voor de reacties van

de leerlingen en de collega’s in je buurt.

C. Breng eventueel direct bedreigde personen in veiligheid.

D. Sluit deuren en ramen.

E. Probeer de brand te blussen.

F. Gebruik geen liften.

G. Bij het ontvluchten uit een met rook gevulde ruimte laag bij de grond blijven.

H. De ontruiming moet groepsgewijs plaatsvinden onder leiding van de leerkracht. Er wordt      gebruik gemaakt van de gangen, trappenhuizen en uitgangen zoals aangegeven op de                                                         plattegrond in elk lokaal.

I. Geen spullen meenemen bij het verlaten van het gebouw.

J. Op de locatie sportlaan 8 is de eerste verzamelplaats  de parkeerplaats achter de LACO. Als reserveverzamelplaats geldt de parkeerplaats voor de kerk.  Op de locatie wederikdreef 2 is de verzamelplaats rechts van de poort op het buitenplein. Men stelt zich op per groep zodat er gemakkelijk appèl kan worden gehouden. De docent meldt de klas af bij het hoofd van de BHV.

Niemand verlaat zonder uitdrukkelijke toestemming van het hoofd van de BHV of een directielid de verzamelplaatsen.

K. De leerlingen en personeelsleden blijven weg van de doorgaande weg om brandweer, politie en ziekenauto niet te belemmeren.

L. Niemand mag terug in het gebouw om bezittingen op te  halen.

5.2  Instructie directie

De leiding is tijdens de ontruiming in handen van de directeur (of diens plaatsvervanger).

Hij geeft de opdracht voor de ontruiming en coördineert de ontruiming daarna. Een ontruiming kan ook voortkomen uit een bommelding.

A. Overtuig u ervan dat de brand gemeld is via 112.

B. Win informatie in over de aard en de omvang van de brand.

C. Overtuig u ervan dat ter plaatse de juiste maatregelen getroffen zijn (worden).

D. Stel indien noodzakelijk, ook vóór de komst van de brandweer, het ontruiming-

plan in werking door de brand te melden via intercom en zoemer of laat dit door het hoofd BHV doen.

E. Informeer de leerkrachten als de afgesproken vluchtweg(en) niet gebruikt kan

(kunnen) worden en geef een alternatieve vluchtroute of controleer of het hoofd BHV dit heeft geregeld. Een BHV-er dient de brandhaard af te schermen.

F. Laat de brandweer en andere hulporganisaties opvangen en houdt u  ter beschikking van de brandweer.

G. Roep afhankelijk van de omvang van de brand extra personeel op ter voorbereiding

van het ontruimingsplan.

H. De directie begeeft zich naar de meldplaats en zorgt ervoor dat alle ontruimde docenten en leerlingen daar blijven, tot het hoofd van de BHV het signaal geeft, dat men terug mag keren naar het schoolgebouw.

5.3 Instructie conciërges, BHV-ers zonder klas en bezitters van het EHBO-diploma                    zonder klas.

- Handel bij het ontdekken van brand volgens de algemene instructie: 4.1

- Meld je bij de kamer van de directeur (plaats 1) of bij de conciërgeloge (plaats 2), afhankelijk van de brandhaard.

- Het hoofd van de BHV wijst een BHV-er aan die de brandhaard en omgeving afzet. Ook regelt deze BHV-er een alternatieve ontruimingsroute indien nodig.

- Het hoofd van de BHV wijst een BHV-er aan die plaatsneemt bij de poort van de school en die er voor zorgt dat niemand het schoolgebouw betreedt, met uitzondering van de hulpdiensten.

- Na opdracht gaan de overige BHV-ers met routebeschrijving en sleutels het gebouw (klaslokalen,toiletten e.d.)  controleren op achtergebleven personen. Bij voldoende BHV-ers worden de 4 routes onderverdeeld in route 1a en 1b, 2a en 2b, 3a en 3b en 4a en 4b. Na de controle melden ze zich op de verzamelplaats buiten bij het hoofd van de BHV.

- De BHV-ers begeleiden  eventuele bezoekers en achtergebleven docenten en leerlingen naar buiten.

- Schakel indien nodig, in overleg met de directie en/of brandweer, technische

apparatuur uit bv. afzuigkappen, airco’s e.d.

H.   Er wordt gecontroleerd of er gewonden zijn gevallen en men bemant een mogelijke EHBO-post. Eventuele slachtoffers worden behandeld in afwachting van de   ambulancedienst. Indien dit binnen de school niet mogelijk is, zal de Drietip voor   opvang gebruikt worden.

I. Men houdt zich ter beschikking van de directie.

J. De conciërge houdt zich gereed om in overleg met de brandweer eventueel

installaties, machines en dergelijke uit te schakelen.

6. BOMMELDING

Voor intern gebruik:

Reële bomplaatsing en melding

De basisgedachte bij een bommelder is altijd het redden van levens. Zou hij deze basisgedachte niet hebben dan zou hij nalaten de melding te doen en zonder meer de bom laten ontploffen.

Zijn oogmerk zal er dan ook op zijn gericht om uitsluitend materiële schade te

veroorzaken.

De gedachtegang van deze dader is moeilijker in te schatten. Bepaalde ontevredenheid,

agressiviteit, sensatiebelustheid of wrok liggen hieraan vaak ten grondslag.

Dit is ook de dader die naar aanleiding van een persbericht (krant of journaal) ook eens

een bommelding doet zonder dat daartoe enige aanleiding bestaat.

Het meest cruciale onderdeel is het inschatten van de melding: Is het reëel of irreëel?

De verantwoording voor het wel of niet ontruimen ligt volledig bij de directeur of diens vervanger.

Wanneer een bommelding ter kennis komt van de politie, zal hierop te allen tijde  gereageerd worden met  inzet van politiepersoneel, of doordat er contact wordt opgenomen door de politie.

Gesteld kan worden:

VEILIGHEID BOVEN ALLES, DOCH NIET TEN KOSTE VAN ALLES.

De melding: instructie voor allen.

De bommelding wordt vaak telefonisch gedaan. Degene die de melding aanneemt, zal van

de procedure op de hoogte moeten zijn.

Een alerte behandeling van de melding is van cruciaal belang voor de verder te nemen

maatregelen.

Meldingbehandeling:

1. Noteer het tijdstip van ontvangst.

2. Noteer de letterlijke inhoud van het bericht.

3. Laat melder praten.

vraag:

- wanneer springt de bom?

- waar ligt hij?

- hoe ziet hij er uit?

- wat voor soort bom is het? (Explosief / brand)

- waarom doet u dit?

uit tweede hand:

- van wie gehoord?

- hoe heeft u dit gehoord?

4. Identificatie berichtgever

gebruik daarvoor een bijgevoegde lijst en vul deze zo gedetailleerd mogelijk in.

5. Identificatie plaats melding; zie 3.

SPREEK HIEROVER MET NIEMAND ANDERS DAN MET HET VERANTWOORDELIJK DIRECTIELID.

7. RAMPSITUATIE

Basisscenario

Drie stappen

Het basisscenario legt de burgers in drie stappen uit hoe te handelen zodra de sirene gaat

of de geluidswagens in de straat waarschuwen voor een (naderende) ramp. Na het

alarmsignaal dienen de volgende stappen te worden genomen:

"Ga naar binnen": moet direct worden opgevolgd, waar u ook bent; in of om het huis,

buiten aan het werk, op het schoolterrein of onderweg.

"Sluit deuren en ramen": zorg er ook voor dat ventilatiesystemen geen buitenlucht

aanvoeren.

"Zet radio of TV aan": en stem uw radio/TV af op de regionale omroep. Via de radio en

TV geeft de overheid verdere aanwijzingen. Die moeten nauwlettend worden opgevolgd.

Afspraken.

Zonder volledigheid na te streven (in verband met het gemeentelijk rampenplan), zal de

taakverdeling in ieder geval de volgende componenten moeten bevatten:

- De directeur of diens vervanger maakt binnen de school de rampsituatie bekend via de intercom en de zoemer.

- Alle docenten hebben de taak om alle leerlingen daadwerkelijk binnen te houden in het lokaal dan wel de aula.

- Elke docent heeft als taak om alle ramen en deuren af te sluiten en de ventilatie van het schoolgebouw stop te zetten op die plaatsen waar een dergelijk systeem voorhanden is.

- De directeur luistert naar de radio of kijkt naar de tv om de situatie te kunnen volgen en hij doet mededelingen in de school over de situatie.

8.  Brandpreventierichtlijnen en richtlijnen ter voorkoming

van ongevallen bij brand.

- Vermijd het in voorraad hebben van gevaarlijke vloeistoffen.

- Gebruik geen ondeugdelijke elektrische apparatuur of armaturen, zoals driewegstekkers

en dergelijke.

- Het is niet toegestaan elektrische of gastoestellen te plaatsen in vertrekken, welke

kennelijk niet voor het gebruik hiervan zijn bestemd.

- Meld defecten of beschadigingen aan elektrische toestellen zo spoedig mogelijk

aan de locatiebeheerder.

- Stel u vroegtijdig op de hoogte van de gebruiksaanwijzing van de

aanwezige blusmiddelen en herhaal dit regelmatig.

- De in het gebouw voorkomende rook- en/of brandwerende deuren dienen te allen

tijde gesloten (niet op slot) te zijn, zodat deze bij een eventuele brand hun werk

kunnen doen als rook- en/of brandwerende deur.

- Vermijd het geheel of gedeeltelijk blokkeren van vluchtwegen, trappen,

(nood)uitgangen enz. door obstakels, zodat bij een eventuele ontvluchting deze

vluchtwegen niet geblokkeerd worden.

- Zorg dat u steeds bekend bent met de vluchtwegen, nooduitgangen, blusmiddelen

enz.

- Voorkom het geheel of gedeeltelijk aan het zicht onttrekken van blusmiddelen.

- Schakel elektrische apparatuur uit bij het beëindigen van de werktijd en bij een

eventuele ontruiming.

- Houd kasten zoveel mogelijk gesloten.

- Let op bij brandgevaarlijke werkzaamheden zoals bijvoorbeeld lassen, solderen en

slijpen.

- Plaats geen brandbare materialen bij warmteverspreidende toestellen.

- Hang geen brandgevaarlijke versiering op en gebruik  geen spraybussen in de

nabijheid van open vuur, zoals van een gastoestel of een sigaret.

- Ga niet zitten spelen met vuur (aanstekers e.d.)

- Vluchtdeuren dienen open te zijn.

9. AFSPRAKEN

Tijdens de introductie week:

- Een brief meegeven voor de ouders waarin het bestaan en de werking van het

calamiteitenplan wordt uitgelegd.

- Voorlichting aan de leerlingen met betrekking tot ontruiming.

- Minimaal 1x per jaar een oefening.  Liefst in de eerste periode van het schooljaar.

- Na iedere oefening of calamiteit dient er een evaluatie plaats te vinden.

- Ieder BHV-er dient 1x per jaar op herhaling te gaan.

- Iedere EHBO-er neemt deel 1x per jaar deel aan een EHBO herhaling.

Verder:Algemene richtlijnen ter voorkoming van brand dienen bij iedereen bekend te zijn.

Map met plattegronden en 	leerlingen- en docentenoverzichten zitten een map bij de administratie die deze steeds up-to date houden.

10. BIJLAGE

### Formulier bommelding

| FORMULIER BOMMELDING |
| --- |
| Exacte tijd van ontvangst Letterlijke inhoud van het bericht Stel de volgende vragen op vriendelijke toon Wanneer springt de bom? Waar ligt de bom? Hoe ziet de bom eruit? Waarom doet u dit? Wie bent u? Van wie en hoe hebt u dit gehoord? (indien het bericht uit de 2e hand komt) Identificeer de berichtgever Stem Spraak Accent of dialect Andere bijzonderheden Achtergrondgeluiden Andere geluiden Gegevens opnemer Naam Telefoonnummer Datum Bericht doorgegeven aan | Man O vrouw O kind O Langzaam O normaal O snel O Kortaf O ernstig O lachend O Frans O Engels O Duits O Nederlands O Anders O Hakkelend O Lispelend O hees/schor O Lachen O praten O kinderen O Muziek O typen O werkplaats O Verkeer O vliegtuig O |